Fyzikální protokol č. 4

Jméno:	Datum: 19. 11. 1998

Třída: 3.A	Teplota: 20C

Školní rok: 1998/99	Tlak: 768 torr

Vlhkost: 61 %

Téma: Měření odporu substitučními metodami

Pomůcky: Stejnosměrný zdroj napětí, odporová dekáda, rezistor neznámého odporu, ampérmetr, voltmetr, reostat, klíč

Teorie:

1. zapojení při konstantním napětí:	2. zapojení při konstantním proudu:

U=konst:

I1= U / R1

I2= U / R2

.

.

In= U / Rn

Ix= U / Rx

Pro proudy Iia Ij platí: Ii < Ix< Ij

I=konst:

U1= I  R1

U2= I  R2

.

.

Un= I  Rn

Ux= I  Rx

Pro napětí Uia Uj platí: Ui < Ux< Uj

Postup:

Do elektrického obvodu zapojíme neznámý odpor a ampérmetrem změříme proud protékající obvodem. Pak nahradíme měřený odpor proměnným odporem (odporovou dekádou) a měníme jeho hodnotu tak dlouho, až ampérmetr ukazuje tentýž proud (alespoň přibližně). Měřený odpor je potom roven odporu, kterým byl nahrazen. Zpravidla však není možné proměnný odpor nastavit tak, aby byla výchylka ampérmetru v obou případech stejná. Potom provedeme měření dvě. Při prvním nastavíme známý odpor tak, aby byla výchylka ampérmetru poněkud menší než pro neznámý odpor a při druhém měření aby byla větší. Pak sestavíme graf, kde na osu x naneseme odpor a na osu y proud (resp. napětí). Z grafu potom vyhledáme hodnotu Rx.

Měření:

1. zapojení (U je konstantní):	2. zapojení (I je konstantní):

Výpočty:

Závěr:

Z 1. grafu mi vyšel odpor přibližně 4800 ohmů a z 2. grafu asi 5100 ohmů. Výsledky jsou tak rozdílné, protože hlavně proložení grafů není jistě zcela přesné.