Fyzikální protokol č. 5

Jméno:	Datum: 10. 12. 1998

Třída: 3.A	Teplota: 20C

Školní rok: 1998/99	Tlak: 771 torr

Vlhkost: 60 %

Téma: Určení měrného elektrického odporu kovového vodiče nepřímou metodou

Pomůcky: Stálý zdroj napětí, ampérmetr, voltmetr, reostat, mikrometr, délkové měřítko, odporový drát, Holcovy svorky

Teorie:

Měrný odpor t daného vodiče závisí na teplotě. Jeho konstanta charakterizuje daný vodič.

t = 0  (1 + t)

t = (R  S) / l = R    d2 / (4  l)

Střední kvadratická chyba průměru: p = (5/3)  ((+i)/(n  (n-1)1/2)) {j}

Relativní chyba průměru: P = (p/p)  100%

(R…odpor vodiče, l…délka vodiče, S…obsah kruhového průřezu vodiče, d…průměr kruhového průřezu vodiče)

(Dle Ohmova zákona: R = U / I)

Schéma zapojení:

Postup:

- Změření délky drátu napnutého mezi Holcovými svorkami (10x)

- Změření průměru kruhového průřezu drátu (10x)

- Sestavení obvodu, zapojení do zdroje

- 10 změním napětí a odečtu proud  zjištění odporu drátu

Měření:

m.e.o. = měrný elektrický odpor vodiče v jednotkách m

Výpočty (většina viz. tabulka měření):

p = (5/3)  (0,099/(10  (9)1/2)) m = 610-3 m = 6 nm

P = (5,510-9/(0,16210-6))  100% = 3,4 %

t = 0,162 m = 162 nm

Závěr:

Měrný elektrický odpor neznámého vodiče mi vyšel 162  6 nm. Z hodnot uvedených v tabulkách by to nejvíce odpovídalo asi materiálu bronzu, který má při 20C (tj. při teplotě  místnosti, kde se provádělo měření) měrný elektrický odpor asi 177 nm. Dále by mohl být neznámý vodič třeba z cínu (186 nm) nebo měkké oceli (110 až 220 nm).